Справка

о проверках, проводимых в ГБУСО Псковской области

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова»

в 2017 году

| № п/п | дата проведения проверки | контрольный орган, осуществивший проверку | Вид проверки | Основания для проверки | цель проверки | результаты проверки | Сведения о выполнении выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.02.17 - 01.03.17 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (Управление Роспотребнадзора по Псковской области) | внеплановая | Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Псковской области от 24.01.2017 г. № 45/2 | Проверка по истечении исполнения срока предписания № 49 от 29.02.2016 г. | Акт проверки от 02.02.17 г, выявлены нарушения: 1) не произведен ремонт кровли, лестничные пролеты на стенах и на потолке имеют дефекты в виде следов подтеков, т.к. течет крыша, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Предписание № 49 от 29.02.2016 г. не выполнено в полном объеме Срок выполнения — 01.02.18 г. протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ | На исполнении Срок выполнения — 01.02.18 г. |
| 2 | 13.02.17-24.02.17 | Прокуратура г. Пскова совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (по поручению прокуратуры Псковской области) | внеплановая | Прокуратура г. Пскова Решение о проведении проверки от 10.02.2017 г. № 02-36-2017 | Соблюдение законодательства, исполнение законов, действующих на территории РФ | 1) Представление прокуратуры г. Пскова об устранении нарушений законодательства о профилактике о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 22.02.2017 г. № 02-01-2017 2) представление Роспортребнадзора по Псковской области об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.03.2017 г. № 32 | Нарушения устранены (исх. от 28.02.17 г. № 01-10/169) выполнено (исх. от 17.04.17 г. № 01-10/220) |
| 3 | 21.02.17 | межведомственная комиссия | внеплановая | Поручение первого заместителя Губернатора области Емельяновой В.В. от 13.02.2017 г. к № АТ-38-01365 от 09.02.2017 г. | Проверка информации, поступившей из УМВД России по Псковской области о самовольных уходах несовершеннолетних и происшествиях с несовершеннолетними в период с 30 января по 05 февраля 2017 года | Рекомендации по конкретизации и усилению работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Срок выполнения до 01.05.2017 г. | Выполнено (исх. от 20.06.17 г. № 01-09/347) |
| 4 | 28.03.17-10.04.17 | Прокуратура г. Пскова с привлечением сотрудников ГБОУДПО «ПОИПКРО», МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (по поручению Псковской областной прокуратуры) | внеплановая | Прокуратура г. Пскова Решение о проведении проверки от 27.03.2017 г. № 02-36-2017 | Исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализ причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения | Протест прокуратуры г. Пскова от 04.04.2017 г. № 02-03-2017 на пункты 1,3 раздела «Действия работников учреждения при установлении факта самовольного ухода воспитанника из учреждения в учебное, внеучебное или ночное время» Положения о регламенте действий работников учреждения в случае самовольного ухода воспитанника, утвержденного приказом директора от 28.05.2015 г. № 45 представление прокуратуры Псковской области от 15.05.2017 г. № 21-17-2017 | Нарушения устранены (исх.от 03.05.17 г. № 01-10/253) |
| 5 | 20.04.17-28.04.17 | Территориальное управление г. Пскова ГГУСЗН ПО (отдел семьи, опеки и попечительства) | плановая | приказ ТУ г. Пскова от 19.04.2017 г. № 581 | Защита законных прав и интересов детей-сирот и деетй, оставшихся без попечения родителей, организация индивидуальной профилактической работы с воспитанниками, организация досуга, организация летнего отдыха | Предложения о совершенствовании работы учреждения по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устранение недостатков | Недостатки устранены (исх. от 27.06.17 г. № 01-09/366) |
| 6 | 15.05.17-29.05.17 | Прокуратура г. Пскова с привлечением аудитора Счетной палаты Псковской области | внеплановая | Прокуратура г. Пскова Решение о проведении проверки от 11.05.2017 г. № 02-36-2017 | Выявление и пресечение нарушений требований бюджетного законодательства интернатными учреждениями при расходовании ими денежных средств на содержание несовершеннолетних и предоставления им мер социальной поддержки | Представление прокуратуры г. Пскова от 14.06.2017 г. № 02-01-2017 «Об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Нарушения устранены (исх. от 26.06.17 г. № 01-10/359) |
| 7 | 29.05.17 — 09.06.17 | Территориальное управление г. Пскова ГГУСЗН ПО (отдел семьи, опеки и попечительства) | внеплановая | приказ Территориального управления г. Пскова ГГУСЗН ПО от 30.05.2017 г. № 819 а | Соблюдение Правил временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлены нарушения законодательства | Нарушения устранены (исх. от 10.07.17 г. № 01-09/367) |
| 8 | 23.06.17- 03.07.17 | Прокуратура г. Пскова | внеплановая | Письмо о проведении проверки по поручению прокуратуры Псковской области от 22.06.2017 г. № 02-36-2017 | Исполнение законодательства об охране здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Результы проверки направлены в ГГУСЗН ПО, письмо ГГУСЗН ПО от 25.08.17 г. № СЗ-10-3124 об усилении контроля за достоверностью, полнотой и своевременным предоставлением в организации здравоохранения списков несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации (в отношении учреждения нарушения не обозначены) | Сведения направлены 30.06.17 г. (исх. от 26.06.17 г. № 01-10/360) |
| 9 | 28.06.17 | Территориальное управление г. Пскова ГГУСЗН ПО | внеплановая | письмо ГГУСЗН ПО от 27.06.2017 г. № СЗ-10-2345 | Соблюдение законодательства в организациях социального обслуживания (к визиту Министра труда и социальной защиты М. Топилина и общественного совета Минтруда 3-4 июля 2017 г.) | Нарушения выявлены при ведении личных дел сотрудников | Нарушения устранены в ходе проверки |
| 10 | 01.06.17 | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области (ГГУСЗН ПО) | Плановая выездная | План проведения независимой оценки учреждений социального обслуживания Псковской области на 2017 год (утвержден начальником ГГУСЗН ПО от 30.01.2017 г. | Повышение результативности и качества оказания услуг | Составлен Рейтинг независимой оценки государственных учреждений социального обслуживания Псковской области в 2017 году, приказ ГГУСЗН ПО от 28.11.2017 г. № 274 | На исполнении, корректировка плана работы учреждения на следующий год |
| 11 | 11.07.17-31.07.17 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (Пожнадзор) | внеплановая | Распоряжение Пожнадзора от 10.07.2017 г. № 256 | Проверка исполнения предписания государственного пожарного надзора по г. Пскову № 153/1/1 от 24.05.2016 г. и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности согласно законодательства | Акт проверки от 21.07.17 г. № 256, выявлены нарушения: предписание от 24.05.2016 г. № 153/1/1 не выполнено (демонтаж облицовки внешней поверхности наружных стен здания группы горючести Г2). Предписание от 21.07.17 г. № № 256/1/1 (демонтаж сайдинга), срок выполнения — 01.04.2018 г., протокол об административном правонарушении от 21.07.17 г. № 308 в соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении от 21.07.17 г. № 307 в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ | На исполнении срок выполнения — 01.04.2018 |
| 12 | 02.10.17-27.10.17 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (Пожнадзор) | Плановая выездная | Распоряжение Пожнадзора от 25.09.2017 г. № 365 в соответствии с планом ежегодных проверок, размещенного на сайте Пожнадзора | Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год, согласованного с прокуратурой г. Пскова | Предписание от 26.10.2017 № 365/1/1: на 2 этаже вдоль коридоров шкафы выполнены из древесностружечных плит (без сертификатов, подтверждающих группу горючести), ширина дверных проемов из актового зала составляет 79 см. дверь, ведущая из актового зала открывается не по направлению движения эвакуации ширина дверных проемов из грпуу «Смайлы», «Светлячки», «Сладкоежки», составляет менее 80 см. ширина эвакуационного пути из здания к выходу № 3 составляет 77 см. ширина эвакуационного пути (центральный коридор 2 этажа) в самых узких частях составляет 86 см помещения прачечной и пищевого склада не отделены от остальной части здания протипожарной перегородкой (в верхней части стены имеются оконные проемы) кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при эвакуации не сохраняют свою работоспособность в условиях пожара и не соответстуют ГОСТ 31565-2012. Кабельные линии необходимо выполнить из негорючего провода. Облицовка внешней поверхности наружных стен здания выполнена из материала группы горючести Г2 срок выполнения — 01.07.2018 | На исполнении — срок выполнения 01.07.18 г. |
| 13 | 02.10.17- 27.10.17 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (Управление Роспотребнадзора по Псковской области) | Плановая выездная | Распоряжение Роспотребнадзора от 26.09.2017 г. № 349 в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2017 год, размещенного на сайте Роспотребнадзора | Соблюдение требований действующего законодательстве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в процессе осуществления деятельности по воспитанию и обучению | Акт проверки от 27.10.17 г. № б/н: в помещении гладильной стена с окном с крупными дефектами, потолок и часть стены на лестничном пролете с подтеками и дефектами (в рамках предписания № 21 от 02.02.17 г., срок исполнения — 01.02.18 г. | На исполнении, срок выполнения - 01.02.18 г. |
| 14 | 18.10.17- 23.10.17 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление | Плановая выездная | Распоряжение Ростехнадзора от 21.09.17 г. № в соответствии с планом проверок , размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ | Выполнение ежегодного плана проведения проверок , размещенного на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора, предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности организациями | Предписание от 23.10.17 г. № 34-6752-3547/ПР: не принята программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности срок выполнения — 03.12.2017 г. | Нарушения устранены, Программа принята на 2017- 2020 гг утверждена приказом от 30.11.17 г. № 197.1 «Об утверждении «Программы энергосбережения», сопроводительное письмо от 30.11.17 исх. № 01-10/644 |
| 15 | 18.10.17- 23.10.17 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление | Плановая выездная | Распоряжение Ростехнадзора от 21.09.17 г. № в соответствии с планом проверок , размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ | Выполнение ежегодного плана проведения проверок , размещенного на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора, предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями энергетической энергии | Предписание от 23.10.17 г. № 34-6745-3546/ПР: Объект по ул. Горького, д. 23 1) однолинейные схемы электроустановок не проверялись на соответствие фактическим эксплуатационным с указанием даты из проверки 2) отсутствует годовой план (график) ремонтов основного оборудования электроустановок 3) отсутствует паспорт заземляющего устройства 4) не оформлены письменным указанием руководителя списки работников, имеющих право отдавать распоряжение, выдавать наряды-допуски 5) не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок 6) работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации не фиксируются в оперативном журнале 7) оперативный журнал ведется как журнал осмотров 8) работы по распоряжению проводятся продолжительностью более одного рабочего дня (до пяти рабочих дней) 9) отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности 10) не назначен приказом работник, имеющий право присваивать 1 группы поэлектробезопасности 11) не проводятся инструктажи и допуск к работе команированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках потребителя 12) электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования 13) отсутствует подготовленный в установленном порядке электротехнический персонал или договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией 14) на лицевой строне электрощита кухни отсутствует диспетчерское наименование 15) в щите кухни у автоматических выключателей не указаны наименование присоединения 16) в помещении кухни установлены светильники, не предназначенные для установки в сырых помещениях 17) на дверях электрощита на стене сарая отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца и диспетчерские наименования электрощитов 18) на щите гаража отсутствует знак безопасности установленного образца, у автоматических выключателей не указаны наименование присоединения объек по ул. Луговая, д. 5: 1) однолинейные схемы электроустановок не проверялись на соответствие фактическим эксплуатационным с указанием даты из проверки 2) на лицевой стороне щита и вводного щита отсутствуют диспетчерскоие наименования 3) в водном электрощите установлены автоматические выключатели не соответствующие требованиям селективности и подключенной нагрузке 4) не обозначено место ввода заземляющих проводников в здания специальным знаком, открыто пролежанный стальной заземляющий проводник не выкрашен в черный цвет 5) отходящий от заземлителя (у отмостки) гибкий заземляющий проводник не защищен от механических повреждений срок выполнения — 28.02.2018 г. | На исполнении, срок выполнения - 28.02.18 г. |
| 16 | Октябрь 2017 г. | Контрольное управление Администрации области | плановая | План мероприятий Администрации области по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Псковской области | предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства | Замечания по срокам размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки | Замечания приняты к сведению и устранению нарушений |
| 17 | 19.10.17-16.11.17 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области (Росздравнадзор) | Плановая выездная | Приказ Росздравнадзора от 11.10.2017 г. № 105-п/17 в соответствии с планом проверок, размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ | Проверка соблюдение законодательства в сфере здравоохранения при осуществлении медицинской деятельности | Предписание № 63/105 от 16.11.2017 г.: 1)отсутствует лицо, ответственное за осуществление медицинской деятельности (нарушение пп. «в» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности № 291); 2) не организована работа по отслеживанию писем Росздравнадзора о выявлении незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинских изделий, подлежащих изъятию из обращения, а также медицинских изделий, обращение которых приостановлено; 3)на официальном сайте учреждения отсутствует информация, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 4) отсутствует положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности Срок исполнения - до 16.05.2018 | Ответ об устранении нарушений направлен в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области (Росздравнадзор) исх. № 01-10/682 от 13.13.17 (выполнено частично) на исполнении срок выполнения — 16.05.18 г. |
| 18 | 27.10.17 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» | Внеплановая (по сообщению о регистрации 4 случаев заболевших среди детей учреждения) | Предписание № 191 от 27.10.2017 г. о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактичес ких) мероприятий Представления № № 137, 138 от 21.11.2017 г. | Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заблеваний (отравлений) устранение допущенных нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологиского благополучия населения и в сфере технического регулирования | Акт эпидемиологического обследования очага ОКИ от 09.11.17 г. № 1073, протоколы об административном правонарушении от 13.11.17 г.: повару Егоровой Т.И. по ст. 14.43 КоАП РФ (штраф), директору Верхоглядовой О.П. по ст. 6.7 ч. 2 КоАП РФ (штраф) представление на начальника ГГУСЗН ПО протоколы от 28.12.17 №№ 23309, 23307, эксперные заключения от 28.12.17 (о соответствии требований прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Ответ об устранении нарушений направлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», предписание исполнено в полном объеме, с контроля снято (исх. № 01-10/590 от 08.11.17 г.) исх. От 29.12.17 № 01-10/719 о выполнении преставления. Предписание выполнено и с контроля снято |
| 19 | 14.11.17- 24.11.17 | Территориальное управление г. Пскова ГГУСЗН ПО (отдел семьи, опеки и попечительства) | Плановая выездная | Приказ территориального управления г. Пскова ГГУСЗН ПО от 10.11.17 г. № 1778 «О проведении плановой проверки ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова» | Контроль по вопросам организации проживания воспитанников в учреждении, проведения индивидуальной профилактической рабты с воспитанниками, защиты законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Справка о результатах проверки от 04.12.17 г. № 07-10-12/4857 предложения: своевременно принимать меры по реализацииправа на обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением организовать работу по своевременному исполнению приказа Миобрануки РФ «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка о детях, оставшихся без попечения родителей» продолжить работу по организации зимнего отдыха воспитанников осуществлять работу по активизации деятельности наставников, расширению количества наставников продолжить работу по организации досуга воспитанников, в соответствии с их интересами, увлечениями и пожеланиями продолжить работу по организации профилактической работы, направленной на предупреждение самовольных уходов воспитанников провести работу по замене вкладов воспитанников, имеющих на счетах значительные суммы денежных средств по выгодной процентной ставке устранить замечания по ведению личных дел воспитанников (Обрандт О., Шевеля Р., Вишнякова Н., Клещова Д., Беляковой А., Егорова А., Шустровой А., Тимофеевой Д., Гурова И., Михайлова М., Михайлова И., Михайловой А.) срок устранения замечаний - до 31.01.2018 г. | На исполнении срок выполнения — 30.01.18 г. |
| 20 | 11.12.17 — 15.12.17 | Администрация Псковской области Контрольное управление | Внеплановая, выездная | Приказ Аппарата Администрации Псковской области от 08.12.2017 г. № 633-од «О проведении внепланового контрольного мероприятия» | Контроль соблюдения требований законродательства РФ о закупках при исполнении контрактов на поставку сливочного масла, заключенных по результатам совместных электронных аукционов | Результаты размещены на сайте Администрации Псковской области |  |

10.01.2018 г.

Директор                                                                                                                                               Верхоглядова О.П.